贵州理工学院

实验室建设计划书

| 实验室名称： | 化工专业实验室 |
| --- | --- |
| 实验室建设负责人： | 李自卫 |
| 部门学院： | 化学工程学院 |
| 部门负责人： | 唐安江 |
| 申报日期： | 2015/11/5 |

贵州理工学院实验室与设备管理处制

说       明

- 本计划书必须服从学校总体发展规划和学院专业建设规划，按分类管理原则，以实验室名称为分类标准。

- 规划书中须重点说明实验室的建设规模及总投资额；需要面积及主要仪器设备等。

- 规划书中的实验项目必须以培养方案和实验大纲为依据。

四、 规划书要从实际出发，切实可行，实现校内资源共享，避免重复建设，讲求投资效益。

五、  本规划书一式三份，实验室和二级学院各自留一份存档，实验室与设备管理处各存档一份。

六、  如表中填项位置不够，可另加页码。

- 实验室现状

（1）现状及需求概览

| 实验室名称 |  | 化工专业实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务专业 |  | 化学工程与工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 建设类型 |  | √; 新; 建; 扩; 建; 改; 建. |
| 建设理由及建设计划 综述 |  | 建设理由： 按照培养计划，《化工专业实验》是化学工程与工艺专业（含煤磷、能源、职教师资等几个专业方向）的必修实验课程。根据化工专业的课程体系，学生在完成化工原理及实验课程之后，进入到《化学反应工程》、《化工热力学》、《化学工艺学》、《催化原理》、《化工自动化及仪表》等化工专业课程的学习，《化工专业实验》则包含了这些专业课中各项重要实验内容，因此该实验课程是化工专业课程体系中由专业理论到专业技能过渡的重要一环。 本实验课程计划包含9个实验，其中部分实验为专业方向开设，实验采用成套装置，要求小型化，带滚轮可搬迁。拟购买二氧化碳PVT曲线测定装置等成套实验设备，其中湿法磷酸萃取精制工艺试验装置由我院与设备商共同研发定制，开设该实验的目的在于精准对接我省化工产业人才需求，将磷酸萃取精制工艺纳入本科实验教学尚属省内首创。 化工专业实验包含多门理论课程的内容，所需专业指导教师比基础实验多，计划建设一间专业实验指导教师办公室，拟购置相应办公设备。 目前实验室在老校区的计划用房是第一实验楼五楼，前期进行实验室清理与水电设施保障，计划2016年1月设备进场，完成调试安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 总 值 | 现 有 （万元） | 0 | 实验室 面积 | 现有(㎡) | 0 | 实 验 项 目（个） | 现有 （个） | 0 |
|  | 计划增加 （万元） | 116.03 |  | 计划增加(㎡) | 280 |  | 计划增加 （个） | 9 |
| 需要继续投入 总经费预算（万元） |  | 116.03 | 实验教学量 （人时数/年） |  | 现有 | 0 |  | 18000 |
|  |  |  |  |  | 计划 | 18000 |  |  |

（2）现有仪器设备明细

| 品目编号 | 仪器/设备名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 生产日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）实验教学需求明细

| 实验课程 | 实验时数 | 所开实验项目名称 | 实验组数 | 每组人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工专业实验 | 4学时 | 二氧化碳PVT曲线测定 | 85 | 4 | 化工、化职、煤磷 |
| 化工专业实验 | 4学时 | 二元体系汽液平衡数据的测定 | 85 | 4 | 化工、化职、煤磷 |
| 化工专业实验 | 4学时 | 催化剂比表面积与内扩散有效因子测定 | 85 | 4 | 化工、化职、煤磷 |
| 化工专业实验 | 4学时 | 气固相流化床催化反应动力学数据测定 | 85 | 4 | 化工、化职、煤磷 |
| 化工专业实验 | 4学时 | 膜分离法制备纯水 | 85 | 4 | 化工、化职、煤磷 |
| 化工专业实验 | 4学时 | 煤的工业分析 | 85 | 4 | 化工、化职、煤磷 |
| 化工专业实验 | 4学时 | 煤的灰熔融性测试 | 85 | 4 | 化工、化职、煤磷 |
| 化工专业实验 | 4学时 | 湿法磷酸萃取精制实验 | 85 | 4 | 化工、化职、煤磷 自研、定制 |
| 化工专业实验 | 4学时 | 化工仪表与控制实验 | 85 | 4 | 化工、化职、煤磷 |

二、建设内容

（1）、实验室建设用房计划（改扩建项目需填写现有用房位置面积）

| 实验室名称 | 计划用房 |  | 现有用房 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置 | 面积 | 位置 | 面积 |
| 化工专业实验室 | 302 507 414 | 160 80 40 |  |  |
| 特殊要求 | 无 |  |  |  |
| 其他要求 | 两间大实验室380V四相电源/每台设备，自来水 教师办公室通网 |  |  |  |

特殊要求是指：实验室（中心）内有空调、暗室、地下室、通风设备及承受动力设备的地基等;

其它要求:主要包括实验室房屋装修、水电安装、实验桌椅配置等。

（2）、计划建设需增加的主要仪器设备计划表 （建设金额在1万元以上）

| 序 号 | 设备名 称 | 技术参数 | 所开实验名称 | 学时 | 台套数 | 金额（元） |  | 到位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 二氧化碳PVT曲线测定装置 | 1.体系：CO2 ；温度≤50℃ 工作压力≤10MPa 2.功率≤2.0KW 3.针式压力表，精度1.5%FS 铂电阻精度A级，数显仪表精度FS≤0.2% 4.实验台、承压玻璃毛细管、活塞式压力计、恒温水箱、喷塑实验台、喷塑控制箱 5.数据处理软件 | 二氧化碳PVT曲线测定实验 | 4 | 2 | 49800 | 99600 | 2016年1月 |
| 2 | 二元体系汽液平衡数据的测定装置 | 1.双循环玻璃平衡釜加液量≥50ml,并配有电磁搅拌仪，物料加热功率0~150W可调；上下保温功率0~30W可调；使用温度0-150℃；使用压力：常压 2.实验结果：（实验测定平衡温度）-（计算平衡温度）＜ 1.0℃ 3.温度传感器：Pt100,配智能数显仪表，0.1℃；防干烧自动控制系统 4、阿贝折光仪：精度0.0002 球形冷凝器：300mm/19/19 5、水浴：无氟环保制冷，带外循泵，温度范围-5~100℃，控温精度0.1℃ 外型：高品质铝合金型材框架，无焊接点，水平调节支撑型脚轮 | 二元体系汽液平衡数据的测定 | 4 | 2 | 35300 | 70600 | 2016年1月 |
| 3 | 催化剂内扩散有效因子测定装置 | 1.固定床管式反应器：不锈钢管，内径Φ20×550mm，催化剂装填量：1.0~10mL；操作压力：1.0-3.0MPa；使用温度：室温-1000℃。 2.反应器加热炉：开式炉Φ220×500mm，加热功率 ：三段加热3*1.0KW，电炉丝+碳化硅炉瓦+耐高温陶瓷纤维板保温，使用温度：常温~1000℃ 3.预热器：不锈钢，内径10mm,长度250mm，内有防返混及防沟流装置；使用压力：1.0-3.0MPa 4.预热器加热炉：加热功率1.0KW，使用温度：室温-550℃ 5.产品冷凝器：不锈钢，ф76*250mm（内盘管），使用压力：1.0-3.0MPa 6.气液分离器：不锈钢材质，内装除沫器容积：500mL，使用压力：1.0-3.0MPa 7.混合器：不锈钢 8.汽化器： 温度40-200 oC可控加热器 9.气体干燥器：材质不锈钢，内装干燥剂 10.过滤器：与气体质量流量控制仪配套使用 11.加料罐：不锈钢材质 12.液体计量泵：双柱塞中压恒流泵，流量范围0~10mL/min可选 13.湿式气体流量计：额定流量0.5m3/h，容积5L/转，精度±1% 14.气体流量计：气体质量流量控制仪，流量0-200ml/min，使用压力：常压-3.0MPa，国内/国际一线品牌 15.测控温仪表：人工智能型仪表，精度FS≤0.2% 16. 上海舜宇恒平，GC1120气相色谱仪1台， 配六通进样阀，Porapak Q色谱柱和分子筛色谱柱，TCD 检测器，配分析软件 17. 管件、阀门：不锈钢316L，采用国内/国际一线品牌 18、中央处理器：执行速度0.64μs，内存容量16K，厚度不大于37.5cm 19、模拟模块：高达16位分辨率，总和精度±0.5%，厚度不大于25.2cm 20、温度模块：分辨率0.1℃，总和精度±0.5%，厚度不大于25.2cm 21、温度传感器：耐高温壳体，显示精度0.1℃ 22、数字模块：8通道，厚度不大于25.2cm 23、触摸屏：显示模块TFT；背光类型：LED 24、外型: 高品质铝合金型材框架，无焊接点，水平调节支撑型脚轮 25. 电脑：酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置 | 催化剂比表面积与内扩散有效因子测定 | 4 | 1 | 173300 | 173300 | 2016年1月 |
| 4 | 气固相催化反应动力学数据测定装置 | 1.固定床管式反应器：石英管，尺寸根据实际反应进行定制；床层套管ф3，内插ф1mm垲装式热电偶；使用温度：室温- 1000℃ 2.反应器加热炉：开式炉，加热功率 ：三段加热3*1.0KW，加热方式碳化硅炉瓦+金属内衬，使用温度：室温-1000℃ 3.预热器：不锈钢，内径10mm,长度250mm，内有防返混及防沟流装置；使用压力：常压 4.预热器加热炉：加热功率1.0KW，使用温度：室温-550℃ 5.产品冷凝器：不锈钢，ф76*250mm（内盘管），使用压力：常压-3.0MPa 6.气液分离器：不锈钢或玻璃材质，内装除沫器容积：500mL，使用压力：常压-3.0MPa 7.气体干燥器：材质不锈钢，内装干燥剂 8.过滤器：与气体质量流量控制仪配套使用 9.气体流量计（5台）：气体质量流量控制仪，流量0-200ml/min，使用压力：常压-3.0MPa 10.气体湿式流量计：额定流量：额定流量0.5m3/h，容积5L/转或2L/转，精度±1% 11.测控温仪表：人工智能型仪表，精度FS≤0.2% 12.液体计量泵（3台）：品牌电磁泵，流量范围0.2-20ml/min可选 13. 酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置 | 气固相催化反应动力学数据测定 | 4 | 1 | 139000 | 139000 | 2016年1月 |
| 5 | 1600℃高温电阻箱 | 1.额定温度(℃ )：1000 2.升温速率：≥60℃/min 3、控温精度(℃ )：±3，铠装热电偶 4、功率(kW) ：≤ 4 5、炉膛尺寸(mm)：≥300×200×120 6、慢灰、快灰、挥发三个固定测试程序，自动完成控温流程。 7、一个“通用”温控程序，可设置三段恒温点及恒温时间。 | 煤的工业分析 | 4 | 2 | 28000 | 56000 | 2016年1月 |
| 6 | 灰熔融性测试仪 | 1.最高温度：1600℃ 2.升温速度：900℃以前15--30℃（可设定） 900℃以后5--10℃（可设定） 3.控温误差：≤±1℃/min 4.温度分辨率：1℃ 5.测温精度：±5℃ 6.切换升速度时间：1—2分钟内 7.实验过程全自动，人工识别7个样，智能识别3个样 8.测试气氛：氧化性或弱还原性（封碳法或通气法） 9.图像存储间隔：1帧/2℃左右 10.图像格式：24位真彩色 11.图像大小：200像素（高）*140像素（宽） 12.图像容量：小于5K/帧 13.图像压缩格式：标准多媒体视频压缩格式 14.功率：小于2.6KW 15.精密度：符合GB/T219-1996标准，ISO540-1995（E）标准要求。 16.准确度：T1≤40℃，T2—T4≤30℃ | 灰熔性测定 | 4 | 1 | 128000 | 128000 | 2016年1月 |
| 7 | 膜分离法制备纯水实验装置 | 1.反渗透膜组件：低压反渗透膜，纯水通量40-45L/h,脱盐率≥98% 2.预过滤器：5μm精过滤 3.高压泵：扬程130m,流量8m3/h 4.压力就地显示：0~3MPa 5.转子流量计：测量范围0.25~2.5m3/h 6.电导仪：在线检测纯水电导率 | 膜分离法制备纯水实验 | 2 | 1 | 34900 | 34900 | 2016年1月 |
| 8 | 化工仪表与控制实验装置 | 1.蓄水槽：不锈钢材质，96L 2.高位槽：不锈钢材质，16L 3.加热锅炉：功率2.5KW 4.换热器：不锈钢材质，换热面积0.5m2 5.离心泵：不锈钢材质，扬程14m，功率370W，电压380V 6.增压泵：扬程12m,功率260W，电压380V 7.液位仪表：701压力变送器、1151差压变送器，磁翻板液位计 8.温度仪表：PT100,CU50热电阻和热电偶传感器 9.压力仪表：Y-100压力表，701压力变送器 10.流量仪表：涡轮流量计，孔板流量计 11.仪表控制台：800*550*750(长*宽*高) 12. 酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置 13.数据处理软件 | 化工仪表与控制实验 | 4 | 2 | 90700 | 181400 | 2016年1月 |
| 9 | 磷酸萃取精制工艺实验装置 | 原料酸罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 反萃酯中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 萃余酸中间罐：不锈钢，带就地显示液位计 萃取酯中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 洗涤酸中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 洗涤酯中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 反萃酸中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 蒸馏水中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 精制稀磷酸储罐：不锈钢，带就地显示液位计 萃取塔：转盘萃取塔，塔内径D=84mm，塔总高H=1300mm，有效高度650mm；塔内采用环形固定环14个和圆形转盘12个，盘间距50mm。塔顶塔底分离空间均为250mm。 洗涤塔：转盘萃取塔，塔内径D=80mm，塔总高H=1200mm，有效高度550mm；塔内采用环形固定环12个和圆形转盘10个，盘间距50mm。塔顶塔底分离空间均为200mm。 反萃塔：转盘萃取塔，塔内径D=78mm，塔总高H=1100mm，有效高度450mm；塔内采用环形固定环10个和圆形转盘8个，盘间距50mm。塔顶塔底分离空间均为150mm。 热水罐：不锈钢 电加热器：380V4KW电加热管 热水泵：离心泵，MS60/0.37 料液泵：磁力驱动泵，25W 温度：铂电阻,精度：B级，远程集中显示 电控系统：模块化工控系统，主机、PT扩展模块、模拟量扩展模块、电源模块 触摸屏：人机交互，显示模块：7"TFT 软件：工业在线监测控制组态软件，硬件加密锁 电脑：酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置 | 磷酸萃取精制工艺实验 | 4 | 1 | 150000 | 150000 | 2016年1月 |
| 10 | 数字流量计 | 1 流量规格:10mL/min-10L/min 2 调节阀类型 电磁调节阀 3 调节阀静止状态 常闭 4 安装角度 任意 5 流量控制范围 2%～100% 6 准确度 ±1.0% S.P.(≥30% F.S.) ±0.30% F.S.(＜30% F.S.) 7 线性 ±0.5%F.S. 8 重复精度 ±0.2%F.S. 9 工作压差范围 (0.05~0.3)MPa(<10L/min); (0.1~0.3)MPa(10~50)L/min 10 耐压 3MPa 11 精度保证温度 15℃~35℃ 12 接触气体材料 316L,Viton®,PTFE,或其他 13 漏率 ＜1×10-8Pa·m3/s 14 接头 Swagelok:Φ6mm,1/4″ VCR:1/4″或其他 | 灰熔性测定 | 4 | 4 | 5000 | 20000 | 2016年1月 |
| 11 | 节能程控管式炉 | 1 温度范围：500~ 1600℃； 2 波 动 度：±2℃； 3 显示精度：1℃； 4 炉膛尺寸：≥φ40×400MM； 5 发热区域：250MM 6 标配炉管：φ40×1000 MM刚玉管； 7 标配密封装置： 与刚玉管相匹配的不锈钢密封装置； 8 升温速度：≤50℃/min；（可任意调节低于每分钟50度的任何速度） 9 整机功率：6KW； | 煤工业分析 | 4 | 3 | 23000 | 69000 | 2016年1月 |

（3）项目建设进度安排

| 时间 | 建设内容 | 所需设备 | 经费概算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年1月30日之前 | 所有设备进入并调试完毕 | 见excel清单 | 116.03万元 |

三、审核意见

（1）教务处意见

教务处意见 教务处(签章)： 年 月 日

教学主管校长意见 签字： 年 月 日

（2）学校论证意见

| 专家论证意见 专家组组长(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 家 组 成 员 | 姓名 | 职称 | 职务 | 工作单位 | 备注 |
| 管理部门意见 签 字： 年月日 |  |  |  |  |  |

四、审批意见

1、实验室工作委员会意见

2、学校领导意见 学校分管领导（签字）年 月 日

需购置的仪器设备明细表

| 序号 | 仪器设备名称 | 附件及技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 已有数量 | 使用项目 | 所属实验室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳PVT曲线测定装置 | 1.体系：CO2 ；温度≤50℃ 工作压力≤10MPa 2.功率≤2.0KW 3.针式压力表，精度1.5%FS 铂电阻精度A级，数显仪表精度FS≤0.2% 4.实验台、承压玻璃毛细管、活塞式压力计、恒温水箱、喷塑实验台、喷塑控制箱 5.数据处理软件 | 2 | 49800 | 99600 | 0 | 二氧化碳PVT曲线测定实验 | 化工专业实验室 |  |
| 2 | 二元体系汽液平衡数据的测定装置 | 1.双循环玻璃平衡釜加液量≥50ml,并配有电磁搅拌仪，物料加热功率0~150W可调；上下保温功率0~30W可调；使用温度0-150℃；使用压力：常压 2.实验结果：（实验测定平衡温度）-（计算平衡温度）＜ 1.0℃ 3.温度传感器：Pt100,配智能数显仪表，0.1℃；防干烧自动控制系统 4、阿贝折光仪：精度0.0002 球形冷凝器：300mm/19/19 5、水浴：无氟环保制冷，带外循泵，温度范围-5~100℃，控温精度0.1℃ 外型：高品质铝合金型材框架，无焊接点，水平调节支撑型脚轮 | 2 | 35300 | 70600 | 0 | 二元体系汽液平衡数据的测定 | 化工专业实验室 |  |
| 3 | 催化剂内扩散有效因子测定装置 | 1.固定床管式反应器：不锈钢管，内径Φ20×550mm，催化剂装填量：1.0~10mL；操作压力：1.0-3.0MPa；使用温度：室温-1000℃。 2.反应器加热炉：开式炉Φ220×500mm，加热功率 ：三段加热3*1.0KW，电炉丝+碳化硅炉瓦+耐高温陶瓷纤维板保温，使用温度：常温~1000℃ 3.预热器：不锈钢，内径10mm,长度250mm，内有防返混及防沟流装置；使用压力：1.0-3.0MPa 4.预热器加热炉：加热功率1.0KW，使用温度：室温-550℃ 5.产品冷凝器：不锈钢，ф76*250mm（内盘管），使用压力：1.0-3.0MPa 6.气液分离器：不锈钢材质，内装除沫器容积：500mL，使用压力：1.0-3.0MPa 7.混合器：不锈钢 8.汽化器： 温度40-200 oC可控加热器 9.气体干燥器：材质不锈钢，内装干燥剂 10.过滤器：与气体质量流量控制仪配套使用 11.加料罐：不锈钢材质 12.液体计量泵：双柱塞中压恒流泵，流量范围0~10mL/min可选 13.湿式气体流量计：额定流量0.5m3/h，容积5L/转，精度±1% 14.气体流量计：气体质量流量控制仪，流量0-200ml/min，使用压力：常压-3.0MPa，国内/国际一线品牌 15.测控温仪表：人工智能型仪表，精度FS≤0.2% 16. 上海舜宇恒平，GC1120气相色谱仪1台， 配六通进样阀，Porapak Q色谱柱和分子筛色谱柱，TCD 检测器，配分析软件 17. 管件、阀门：不锈钢316L，采用国内/国际一线品牌 18、中央处理器：执行速度0.64μs，内存容量16K，厚度不大于37.5cm 19、模拟模块：高达16位分辨率，总和精度±0.5%，厚度不大于25.2cm 20、温度模块：分辨率0.1℃，总和精度±0.5%，厚度不大于25.2cm 21、温度传感器：耐高温壳体，显示精度0.1℃ 22、数字模块：8通道，厚度不大于25.2cm 23、触摸屏：显示模块TFT；背光类型：LED 24、外型: 高品质铝合金型材框架，无焊接点，水平调节支撑型脚轮 25. 电脑：酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置 | 1 | 173300 | 173300 | 0 | 催化剂比表面积与内扩散有效因子测定 | 化工专业实验室 |  |
| 4 | 气固相催化反应动力学数据测定装置 | 1.固定床管式反应器：石英管，尺寸根据实际反应进行定制；床层套管ф3，内插ф1mm垲装式热电偶；使用温度：室温- 1000℃ 2.反应器加热炉：开式炉，加热功率 ：三段加热3*1.0KW，加热方式碳化硅炉瓦+金属内衬，使用温度：室温-1000℃ 3.预热器：不锈钢，内径10mm,长度250mm，内有防返混及防沟流装置；使用压力：常压 4.预热器加热炉：加热功率1.0KW，使用温度：室温-550℃ 5.产品冷凝器：不锈钢，ф76*250mm（内盘管），使用压力：常压-3.0MPa 6.气液分离器：不锈钢或玻璃材质，内装除沫器容积：500mL，使用压力：常压-3.0MPa 7.气体干燥器：材质不锈钢，内装干燥剂 8.过滤器：与气体质量流量控制仪配套使用 9.气体流量计（5台）：气体质量流量控制仪，流量0-200ml/min，使用压力：常压-3.0MPa 10.气体湿式流量计：额定流量：额定流量0.5m3/h，容积5L/转或2L/转，精度±1% 11.测控温仪表：人工智能型仪表，精度FS≤0.2% 12.液体计量泵（3台）：品牌电磁泵，流量范围0.2-20ml/min可选 13. 电脑：双核，2G内存，19寸标准液晶显示器 | 1 | 139000 | 139000 | 0 | 气固相催化反应动力学数据测定 | 化工专业实验室 |  |
| 5 | 1600℃高温电阻箱 | 1.额定温度(℃ )：1000 2.升温速率：≥60℃/min 3、控温精度(℃ )：±3，铠装热电偶 4、功率(kW) ：≤ 4 5、炉膛尺寸(mm)：≥300×200×120 6、慢灰、快灰、挥发三个固定测试程序，自动完成控温流程。 7、一个“通用”温控程序，可设置三段恒温点及恒温时间。 | 2 | 28000 | 56000 | 0 | 煤的工业分析 | 化工专业实验室 |  |
| 6 | 灰熔融性测试仪 | 1.最高温度：1600℃ 2.升温速度：900℃以前15--30℃（可设定） 900℃以后5--10℃（可设定） 3.控温误差：≤±1℃/min 4.温度分辨率：1℃ 5.测温精度：±5℃ 6.切换升速度时间：1—2分钟内 7.实验过程全自动，人工识别7个样，智能识别3个样 8.测试气氛：氧化性或弱还原性（封碳法或通气法） 9.图像存储间隔：1帧/2℃左右 10.图像格式：24位真彩色 11.图像大小：200像素（高）*140像素（宽） 12.图像容量：小于5K/帧 13.图像压缩格式：标准多媒体视频压缩格式 14.功率：小于2.6KW 15.精密度：符合GB/T219-1996标准，ISO540-1995（E）标准要求。 16.准确度：T1≤40℃，T2—T4≤30℃ | 1 | 128000 | 128000 | 0 | 灰熔性测定 | 化工专业实验室 |  |
| 7 | 膜分离法制备纯水实验装置 | 1.反渗透膜组件：低压反渗透膜，纯水通量40-45L/h,脱盐率≥98% 2.预过滤器：5μm精过滤 3.高压泵：扬程130m,流量8m3/h 4.压力就地显示：0~3MPa 5.转子流量计：测量范围0.25~2.5m3/h 6.电导仪：在线检测纯水电导率 | 1 | 34900 | 34900 | 0 | 膜分离法制备纯水实验 | 化工专业实验室 |  |
| 8 | 化工仪表与控制实验装置 | 1.蓄水槽：不锈钢材质，96L 2.高位槽：不锈钢材质，16L 3.加热锅炉：功率2.5KW 4.换热器：不锈钢材质，换热面积0.5m2 5.离心泵：不锈钢材质，扬程14m，功率370W，电压380V 6.增压泵：扬程12m,功率260W，电压380V 7.液位仪表：701压力变送器、1151差压变送器，磁翻板液位计 8.温度仪表：PT100,CU50热电阻和热电偶传感器 9.压力仪表：Y-100压力表，701压力变送器 10.流量仪表：涡轮流量计，孔板流量计 11.仪表控制台：800*550*750(长*宽*高) 12. 酷睿i5，4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器及以上配置 13.数据处理软件 | 2 | 90700 | 181400 | 0 | 化工仪表与控制实验 | 化工专业实验室 |  |
| 9 | 磷酸萃取精制工艺实验装置 | 原料酸罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 反萃酯中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 萃余酸中间罐：不锈钢，带就地显示液位计 萃取酯中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 洗涤酸中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 洗涤酯中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 反萃酸中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 蒸馏水中间罐：不锈钢，夹套水浴加热，带就地显示液位计 精制稀磷酸储罐：不锈钢，带就地显示液位计 萃取塔：转盘萃取塔，塔内径D=84mm，塔总高H=1300mm，有效高度650mm；塔内采用环形固定环14个和圆形转盘12个，盘间距50mm。塔顶塔底分离空间均为250mm。 洗涤塔：转盘萃取塔，塔内径D=80mm，塔总高H=1200mm，有效高度550mm；塔内采用环形固定环12个和圆形转盘10个，盘间距50mm。塔顶塔底分离空间均为200mm。 反萃塔：转盘萃取塔，塔内径D=78mm，塔总高H=1100mm，有效高度450mm；塔内采用环形固定环10个和圆形转盘8个，盘间距50mm。塔顶塔底分离空间均为150mm。 热水罐：不锈钢 电加热器：380V4KW电加热管 热水泵：离心泵，MS60/0.37 料液泵：磁力驱动泵，25W 温度：铂电阻,精度：B级，远程集中显示 电控系统：模块化工控系统，主机、PT扩展模块、模拟量扩展模块、电源模块 触摸屏：人机交互，显示模块：7"TFT 软件：工业在线监测控制组态软件，硬件加密锁 电脑：双核，2G内存，19寸标准液晶显示器 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 磷酸萃取精制工艺实验 | 化工专业实验室 |  |
| 10 | 数字流量计 | 1 流量规格:10mL/min-10L/min 2 调节阀类型 电磁调节阀 3 调节阀静止状态 常闭 4 安装角度 任意 5 流量控制范围 2%～100% 6 准确度 ±1.0% S.P.(≥30% F.S.) ±0.30% F.S.(＜30% F.S.) 7 线性 ±0.5%F.S. 8 重复精度 ±0.2%F.S. 9 工作压差范围 (0.05~0.3)MPa(<10L/min); (0.1~0.3)MPa(10~50)L/min 10 耐压 3MPa 11 精度保证温度 15℃~35℃ 12 接触气体材料 316L,Viton®,PTFE,或其他 13 漏率 ＜1×10-8Pa·m3/s 14 接头 Swagelok:Φ6mm,1/4″ VCR:1/4″或其他 | 4 | 5000 | 20000 | 0 | 灰熔性测定 | 化工专业实验室 |  |
| 11 | 节能程控管式炉 | 1 温度范围：500~ 1600℃； 2 波 动 度：±2℃； 3 显示精度：1℃； 4 炉膛尺寸：≥φ40×400MM； 5 发热区域：250MM 6 标配炉管：φ40×1000 MM刚玉管； 7 标配密封装置： 与刚玉管相匹配的不锈钢密封装置； 8 升温速度：≤50℃/min；（可任意调节低于每分钟50度的任何速度） 9 整机功率：6KW； | 3 | 23000 | 69000 | 0 | 煤工业分析 |  |  |